### Cumplimiento Normativo Bogotá (Decretos 582 y 099)

En cumplimiento de las disposiciones distritales para la construcción sostenible y la habitabilidad en Bogotá, el proyecto se adhiere a los requisitos obligatorios del Decreto 582 de 2023 (Política de Ecourbanismo) y el Decreto 099 de 2024 (Normas de habitabilidad).

La siguiente matriz detalla la estrategia técnica adoptada para dar cumplimiento a cada exigencia legal:

Tabla 4. Matriz de cumplimiento normativo para Bogotá (Decretos 582 de 2023 y 099 de 2024). / Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa distrital.

| Categoría | Requisito del Decreto (582/2023 y 099/2024) | Criterio Técnico de Cumplimiento | Justificación y Estrategia del Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Envolvente Térmica | Garantizar la transmitancia térmica límite en muros de fachada (Dec. 582). | Valor U < 2.5 W/m²K en muros exteriores. | [INSERTE AQUÍ] Ej: Se especifica un sistema de muro en concreto de 10cm con una segunda piel interior de yeso-cartón y cámara de aire, logrando un Valor U de 2.2 W/m²K. |
| Ventilación | Asegurar renovación de aire y evitar acumulación de gases (Dec. 099/582). | Cumplimiento de tasas ASHRAE 62.1 y ventilación permanente en zonas de gas. | [INSERTE AQUÍ] Ej: Se disponen rejillas permanentes en zonas de ropas y ventanas operables en áreas sociales que garantizan un promedio de 1.8 renovaciones/hora. |